Завод «Адмирал»

Адрес производства: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 43/1

Почтовый адрес: 644100, г. Омск, а/я 3855

тел: (3812) 90-88-62; 90-85-39

факс: (3812) 665-885

E-mail: admiral-omsk@mail.ru

Сайт: www.admiral-omsk.ru

Опросный лист для расчета стоимости водопроводной насосной станции

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
| 1 | Назначение водопроводной станции (подчеркните нужное): |
|  | Водоснабжение | Пожаротушение | Водоснабжение + пожаротушение | Отопление |
| 2 | Температура перекачиваемой жидкости (подчеркните нужное): | от 0°С до 70°С | от 71°С до 180°С |
| 3 | Количество насосов для водоснабжения: | Рабочих насосов = | 0 | Резервных насосов = | 0 |
| 4 | Количество насосов для пожаротушения: | Рабочих насосов = | 0 | Резервных насосов = | 0 |
| 5 | Диаметр подводящего трубопровода (Ду) | мм |  |
| 6 | При заборе воды из городской сети укажите давление на входе в насосную станцию: | - минимальное давление P1min | атм |  |
|  |  | - максимальное давление P1max | атм |  |
| 7 | При заборе воды из водоема или резервуара укажите минимальный и максимальный уровень воды для подходящей схемы: |
|  | H2min = |  | H3min = |  | H4min = |  | H5min = |  |
|  | H2max = |  | H3max = |  | H4max = |  | H5max = |  |
| 8 | Требуемое давление на выходе насосной станции (при водоснабжении), Р2 | атм |  |
| 9 | Требуемое давление на выходе насосной станции (при пожаротушении), Р3 | атм |  |
| 10 | Требуемая производительность насосной станции (при водоснабжении), Q2 | м3/ч |  |
| 11 | Требуемая производительность насосной станции (только на пожарные нужды), Q3 | м3/ч |  |
| 12 | Необходимость установки жокей - насоса (подчеркните нужное): | да | нет |
| Дополнительные требования: |

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте admiral-omsk@mail.ru или по факсу (3812) 66-58-85.

Вам будет направлено подробное техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Технические специалисты:	Цапинский Борис Анатольевич, тел: (3812) 90-88-62

Сидоренко Владимир Игоревич, тел: (3812) 90-85-39