- Прайс-лист на нефтеуловители

(сброс очищенных стоков в канализацию **)

| № п/п | Маркировка станции | Производительность Q, л/сек. | Стоимость, руб. Сброс в канализацию ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Адмирал-Н-1-0,5-К» | 0,5 | 282 020 * |
| 2 | «Адмирал-Н-2-1-К» | 1 | 289 100 * |
| 3 | «Адмирал-Н-3-1,5-К» | 1,5 | 300 900 * |
| 4 | «Адмирал-Н-4-2-К» | 2 | 309 160 * |
| 5 | «Адмирал-Н-5-2,5-К» | 2,5 | 401 200 * |
| 6 | «Адмирал-Н-6-3-К» | 3 | 410 640 * |
| 7 | «Адмирал-Н-7-3,5-К» | 3,5 | 464 920 * |
| 8 | «Адмирал-Н-8-4-К» | 4 | 475 540 * |
| 9 | «Адмирал-Н-9-4,5-К» | 4,5 | 490 880 * |
| 10 | «Адмирал-Н-10-5-К» | 5 | 502 689 * |
| 11 | «Адмирал-Н-11-6-К» | до 6 | Заполните опросный лист ниже * |
| 12 | «Адмирал-Н-12-7-К» | до 7 | Заполните опросный лист ниже * |
| 13 | «Адмирал-Н-13-8-К» | до 8 | Заполните опросный лист ниже * |
| 14 | «Адмирал-Н-14-9-К» | до 9 | Заполните опросный лист ниже * |
| 15 | «Адмирал-Н-15-10-К» | до 10 | Заполните опросный лист ниже * |
| 16 | «Адмирал-Н-16-15-К» | до 15 | Заполните опросный лист ниже * |
| 17 | «Адмирал-Н-17-20-К» | до 20 | Заполните опросный лист ниже * |
| 18 | «Адмирал-Н-18-30-К» | до 30 | Заполните опросный лист ниже * |
| 19 | «Адмирал-Н-19-40-К» | до 40 | Заполните опросный лист ниже * |
| 20 | «Адмирал-Н-20-50-К» | до 50 | Заполните опросный лист ниже * |
| 21 | «Адмирал-Н-21-60-К» | до 60 | Заполните опросный лист ниже * |
| 22 | «Адмирал-Н-22-70-К» | до 70 | Заполните опросный лист ниже * |
| 23 | «Адмирал-Н-23-80-К» | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 24 | «Адмирал-Н-24-90-К» | до 90 | Заполните опросный лист ниже * |
| 25 | «Адмирал-Н-25-100-К» | до 100 | Заполните опросный лист ниже * |
| 26 | «Адмирал-Н-26-200-К» | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 27 | «Адмирал-Н-27-300-К» | до 300 | Заполните опросный лист ниже * |
| 28 | «Адмирал-Н-28-400-К» | до 400 | Заполните опросный лист ниже * |

* - для получения подробного технико-коммерческого предложения заполните опросный лист ниже и отправьте его по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru, Вам будет направлено техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

** - стоки после очистки можно сбрасывать в систему канализации (в таблице ниже приводятся показатели очистки стоков):

| Показатели | Значение показателей, мг/л |
| --- | --- |
|  | На входе в установку | На выходе из установки |
| Взвешенные вещества | Не более 1300 | Не более 10÷20 |
| Нефтепродукты | Не более 110 | Не более 0,3÷0,5 |

2. Прайс-лист на нефтеуловители

(сброс очищенных стоков в водоемы рыбохозяйственого назначения **)

| № п/п | Маркировка станции | Производительность Q, л/сек. | Стоимость, руб. Сброс в водоём ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Адмирал-Н-1-0,5-В» | 0,5 | 319 780 * |
| 2 | «Адмирал-Н-2-1-В» | 1 | 326 860 * |
| 3 | «Адмирал-Н-3-1,5-В» | 1,5 | 350 460 * |
| 4 | «Адмирал-Н-4-2-В» | 2 | 358 720 * |
| 5 | «Адмирал-Н-5-2,5-В» | 2,5 | 470 820 * |
| 6 | «Адмирал-Н-6-3-В» | 3 | 481 440 * |
| 7 | «Адмирал-Н-7-3,5-В» | 3,5 | 538 080 * |
| 8 | «Адмирал-Н-8-4-В» | 4 | 551 060 * |
| 9 | «Адмирал-Н-9-4,5-В» | 4,5 | 593 540 * |
| 10 | «Адмирал-Н-10-5-В» | 5 | 606 520 * |
| 11 | «Адмирал-Н-11-6-В» | до 6 | Заполните опросный лист ниже * |
| 12 | «Адмирал-Н-12-7-В» | до 7 | Заполните опросный лист ниже * |
| 13 | «Адмирал-Н-13-8-В» | до 8 | Заполните опросный лист ниже * |
| 14 | «Адмирал-Н-14-9-В» | до 9 | Заполните опросный лист ниже * |
| 15 | «Адмирал-Н-15-10-В» | до 10 | Заполните опросный лист ниже * |
| 16 | «Адмирал-Н-16-15-В» | до 15 | Заполните опросный лист ниже * |
| 17 | «Адмирал-Н-17-20-В» | до 20 | Заполните опросный лист ниже * |
| 18 | «Адмирал-Н-18-30-В» | до 30 | Заполните опросный лист ниже * |
| 19 | «Адмирал-Н-19-40-В» | до 40 | Заполните опросный лист ниже * |
| 20 | «Адмирал-Н-20-50-В» | до 50 | Заполните опросный лист ниже * |
| 21 | «Адмирал-Н-21-60-В» | до 60 | Заполните опросный лист ниже * |
| 22 | «Адмирал-Н-22-70-В» | до 70 | Заполните опросный лист ниже * |
| 23 | «Адмирал-Н-23-80-В» | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 24 | «Адмирал-Н-24-90-В» | до 90 | Заполните опросный лист ниже * |
| 25 | «Адмирал-Н-25-100-В» | до 100 | Заполните опросный лист ниже * |
| 26 | «Адмирал-Н-26-200-В» | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 27 | «Адмирал-Н-27-300-В» | до 300 | Заполните опросный лист ниже * |
| 28 | «Адмирал-Н-28-400-В» | до 400 | Заполните опросный лист ниже * |

* - для получения подробного технико-коммерческого предложения заполните опросный лист расположенный ниже и отправьте его по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru, Вам будет направлено техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

** - стоки после очистки можно сбрасывать в водоемы рыбохозяйственного назначения (в таблице ниже приводятся показатели очистки стоков):

| Показатели | Значение показателей, мг/л |
| --- | --- |
|  | На входе в установку | На выходе из установки |
| Взвешенные вещества | Не более 1300 | Не более 3÷5 |
| Нефтепродукты | Не более 110 | Не более 0,05 |

Опросный лист  для расчета стоимости нефтеуловителей

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
| 1 | Расчетный расход сточных вод на очистку* | л/с |  |
| 2 | Общая площадь территории водосбора | м2 |  |
| 3 | Площадь асфальтированной территории | м2 |  |
| 4 | Площадь крыш | м2 |  |
| 5 | Площадь газонов | м2 |  |
| 6 | Укажите наименование территории (автопредприятие, складская зона, АЗС, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д.) |  |
| 7 | Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 8 | Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 9 | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений** | мг/л |  |
| 10 | Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений** | мг/л |  |
| 11 | Сброс очищенных сточных вод (подчеркните нужное) | - в канализацию - в водоем |
| 12 | Глубина заложения подводящего трубопровода Н1(от уровня земли до лотка трубы) | мм |  |
| 13 | Диаметр подводящего трубопровода Д1 | мм |  |
| Дополнительные требования: |

* - Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2, 3, 4, 5.

** - Если пункты 9 и 10 не известны, обязательно заполните пункт 11.

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru  Вам будет направлено подробное техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Процесс производства и готовая продукция

Сертификат