ООО "Адмирал"

г. Омск, пр. Королева, 3 офис 313

тел: (3812) 90-85-39, 90-72-84

факс: (3812) 66-58-85

E-mail: admiral-omsk@mail.ru

Сайт: www.admiral-omsk.ru

Опросный лист  для расчета стоимости

канализационной насосной станции (КНС)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
|  | 1 | Максимальный приток сточных вод | м3/ч |  |
|  | 2 | Напор насоса | м |  |
|  | 3 | Количество рабочих насосов | шт |  |
|  | 4 | Количество резервных насосов | шт |  |
|  | 5 | Количество запасных насосов на склад | шт |  |
|  | 6 | Длина напорного трубопровода | м |  |
|  | 7 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м |  |
|  | 8 | Количество напорных трубопроводов на выходе из КНС | шт |  |
|  | 9 | Наружный диаметр самотечного трубопровода Д1 | мм |  |
|  | 10 | Наружный диаметр напорного трубопровода Д2 | мм |  |
|  | 11 | Глубина заложения самотечного трубопровода H1 (от уровня земли до низа трубы) | м |  |
|  | 12 | Глубина заложения напорного трубопровода Н2 (от уровня земли до низа трубы) | м |  |
|  | 13 | Вид стоков (подчеркните нужное) | - хоз. быт. - ливневые |
|  | 14 | Исполнение шкафа управления насосами (подчеркните нужное) | - в помещении - на улице |
|  | 15 | Количество вводов эл. питания (подчеркните нужное) | - один - два - два с АВР |
|  | 16 | Необходимо ли наземное строение (павильон) | - да - нет |
| Дополнительные требования: |
| Дата: | « |  | » |  | 20 |  | г. |

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте admiral-omsk@mail.ru или по факсу (3812) 66-58-85. Вам будет направлено коммерческое предложение следующего содержания: подробное техническое описание, габаритно-установочные размеры, спецификация оборудования, инструкция по монтажу, стоимость и срок изготовления.

За консультациями обращайтесь к Цапинскому Борису Анатольевичу, тел: (3812) 90-88-62, 8-913-149-88-62